БЛАНК-ЗАКАЗ № ____________

на изготовление сигнализатора уровня жидкости СУГ-М

для эксплуатации _________________________________

(наименование объекта)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество точек контроля, 1….5 |  |
| Длина погружаемой части, L, мм, (до 10 000) |  |
| Расстояния до точек контроля, L1/L2/L3/L4/L5, мм |  |
| Наименование рабочей среды |  |
| Плотность рабочей среды, г/см3, а для случая раздела фаз и плотность нижней фазы. |  |
| Рабочее давление в резервуаре, МПа |  |
| Диапазон рабочих температур среды, оС (max 125 оС) |  |
| Тип монтажного фланца, по ГОСТ 12815 исп.2 «выступ» Ду 40, Ду50, Ду 65, Ду 100, Ду 150 |  |
| Тип сигнализатора (см. рис): СУГ-М1 тип поплавка: I плотность от 0,86 г/см3 II плотность от 0,5 г/см3 давление до 2,5 МПа ------------------------------------------ СУГ-М2 тип поплавка III , IV плотность от 0,45 г/см3 давление до 2,5 МПа ---------------------------------------- СУГ-М3 тип поплавка II плотность от 0,7 г/см3 давление до 1,0 МП |  |

L1 50 мм min

Ø78

Взрывозащищенное исполнение

М.П.

Подпись заказчика________________

# Text boxes

Компания

ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

(495) 712-32-18

e-mail: 9880959@mail.ru

Монтажный фланец

Ø137

Поплавок

Тип I

Ø 30

10

50 мм min

L4

L5

L3

L2

L

Пример записи при заказе

СУГ-М1–К–И-2–1,5 (0,2/1,25)–Ф

Поплавок

Тип III

Ø 48

50

Наличие

монтажного

фланца

Точки контроля, м

Длина погружаемой

части, м

Количество точек контроля

Поплавок

Тип II

Поплавок

Тип IV

Вариант поплавка

Вариант исполнения (корпус)

Тип сигнализатора